|  | Приложение УТВЕРЖДЕНА приказом НИУ ВШЭ от 27.08.2019 № 6.18.1-01/2708-07 |
| --- | --- |

Инструкция о соблюдении мер противопожарного режима обучающимися на объектах защиты Национального исследовательского университета

«Высшая школа экономики»

- Общие положения

  - Инструкция о соблюдении мер противопожарного режима обучающимися на объектах защиты Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (далее соответственно – Инструкция, НИУ ВШЭ) разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (далее – Правила), устанавливает правила поведения обучающихся и содержания территорий, зданий, сооружений, помещений Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (далее соответственно – объекты защиты НИУ ВШЭ) в целях обеспечения пожарной безопасности и является обязательной для исполнения всеми обучающимися НИУ ВШЭ.

  - Все обучающиеся НИУ ВШЭ обязаны знать и выполнять требования Инструкции и не допускать действий, которые могут привести к пожару.

  - Обучающиеся при поступлении должны ознакомиться с инструкцией в учебных офисах образовательных программ под подпись.

1.4. Обучающиеся обязаны знать расположение эвакуационных выходов в здании, а также первичных средств пожаротушения (пожарных кранов, огнетушителей) и правила пользования ими.

1.5. Обучающиеся за нарушение требований пожарной безопасности, а также иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством (согласно статье 38 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»).

- Требования к содержанию территории и помещений объектов защиты

  - На территории объектов защиты запрещается:

    - разведение костров, сжигание мусора, травы, листвы и иных отходов, материалов или изделий;

    - запуск изделий из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня, использование пиротехнических изделий;

    - курение, за исключением специально предусмотренных для этого мест, обозначенных знаками «Место для курения».

    - Все учебные, вспомогательные и жилые помещения объектов защиты должны постоянно содержаться в чистоте и порядке.

    - Расстановка мебели, оргтехники и бытовых приборов в учебных и жилых помещениях объектов защиты не должна препятствовать свободной эвакуации лиц из таких помещений.

  - Во всех помещениях объектов защиты запрещается:

    - курить (в том числе кальян, электронные сигареты и т.д.), пользоваться открытым огнем (жечь простые или ароматические свечи и т.п.);

    - эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

    - пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

    - обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

    - пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

    - применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;

    - оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

  - На территории и в помещениях объектов защиты запрещается:

    - использовать первичные средства пожаротушения (огнетушители, пожарные рукава) а также ручные пожарные извещатели не по назначению;

    - закрывать пожарные извещатели системы автоматической пожарной сигнализации целлофановыми пакетами, тканями и другими материалами.

- Порядок действий при пожаре

  - При обнаружении пожара или его признаков (задымления, запаха гари и т.д.) обучающимся необходимо выполнить следующие действия:

    - немедленно сообщить в пожарную охрану по мобильному телефону «101», «112», сообщив адрес, место возникновения пожара (этаж, номер помещения), свою фамилию и контактный телефон;

    - оповестить администрацию (административного директора, заведующего общежитием или дежурного по зданию) объекта защиты о месте возникновения пожара;

    - предупредить о пожаре обучающихся соседних помещений;

    - взять с собой документы, ценные вещи и незамедлительно покинуть помещение, при этом плотно закрыть окна и двери;

    - эвакуироваться из здания согласно плану эвакуации или по основной лестнице, ориентируясь на световые указатели «ВЫХОД». При эвакуации следует соблюдать спокойствие, не паниковать.

    - Пользоваться лифтами при пожаре и/или его признаках категорически запрещается.

  - В случае невозможности выхода из помещения (комнаты) из-за дыма и пламени, необходимо выполнить следующие действия:

    - отключить электроприборы;

    - плотно закрыть входную дверь;

    - намочить водой любую ткань и плотно закрыть ею все щели двери внутри помещения;

    - закрыть окна, форточки, заткнуть вентиляционные отверстия во избежание тяги из коридора и проникновения дыма с улицы, подойти к окну, привлекая к себе внимание людей или прибывших сотрудников пожарных подразделений на улице, подавая сигналы яркой тканью (окна не открывать);

    - сообщить по телефону в администрацию объекта защиты или дежурному по общежитию о своем местонахождении.